## Slide 1: Reunião fechamento 2022.2
Embarcados

## Slide 2: Equipes x subsistemas
SEGURANÇA
  Bernardo/João
  Na prevenção de incêndios:
    Detectar um princípio de incêndio, a presença de monóxido de carbono (CO), gases inflamáveis e de fumaça;
    Identificar em qual cômodo e se for o caso em qual zona do mesmo, houve o sinistro;
    Para cômodos muito grandes, deverá possibilitar a divisão por zonas de proteção;
    Ser possível programar para que sejam acionados alarmes sonoros (sirenes ou gravações) e o acendimento das luzes no cômodo onde houve a detecção da anormalidade;
    Ter sprinklers de acionamento automático;
  Quanto a vazamento de gás e acúmulo de CO:

## Slide 3: Equipes x subsistemas
ILUMINAÇÃO
  João Pedro/Phillipe
  Em qualquer cômodo, incluindo áreas de passagem:
  Permitir a configuração e o salvamento de diferentes cenas de iluminação;
  Permitir a configuração de limites de luminosidade para a ativação automática de cenas;
  Permitir a configuração de horários para a ativação automática de cenas;
  Ativar/desativar uma cena automaticamente com a entrada/saída de uma pessoa;
  Ativar e desativar cenas automaticamente conforme programado;
  Ter iluminação apenas de orientação onde for considerado necessário, que seja ativada e desativada automaticamente;
  (*) Ter luz de emergência que seja ativada automaticamente quando faltar energia;
  (*) Permitir o controle remoto da seleção de cenas e da regulagem da intensidade;

## Slide 4: Equipes x subsistemas
INTEGRAÇÃO
  Thiago/Felipe
  Permitir a visualização da situação atual da casa utilizando-se de plantas e mapas;
  Permitir a execução de comandos macros do tipo “sair pra jantar”, “viagem longa”, “dormir”, “desligar tudo” que acionem configurações predeterminadas para os subsistemas de automação;
  Ser utilizado em tablets e smartphones;
  Evolução para raspbarry – estudar
  Criação de bibliotecas do arduíno/C++/...

## Slide 5: Equipes x subsistemas
ELETRICIDADE
  Hudson/Victor/Gustavo
  Na geração de energia:
  Possuir subsistemas de geração de energia alternativa como, por exemplo, painéis solares e turbinas eólicas;
  Emitir relatórios por período sobre a geração de energia elétrica;

## Slide 6: Questões gerais
Protocolos – MQTT, comunicação serial
Touch
Arquitetura da casa (2023.2)
Dimensionamento de sistemas